Corso di Studio M86 - Laurea Triennale in Tecniche Audioprotesiche

SCHEDA DEL CORSO INTEGRATO DI AUDIOMETRIA ED ELETTRONICA (C.I. B1) 		A.A. 2017/2018

- Anno di corso (I) 		Semestre (II)

Insegnamenti : (1) Audiometria  (2) Bioingegneria elettronica ed informatica

Insegnamenti propedeutici previsti: nessuno

INSEGNAMENTO (1): Audiometria

Titolo Insegnamento In Inglese: Audiometry

Docente:  Annamaria Franzé  		email: annamaria.franze@unina.it	Tel.: 0817462990

SSD: 	MED/50  			CFU: 3

Risultati di Apprendimento Attesi

Gli studenti devono dimostrare di conoscere e capire le problematiche relative ai concetti fondamentali collegati agli effetti delle onde sonore ed alle misurazioni audiometriche di base.

Il percorso formativo del corso intende quindi fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici di base necessari per individuare alterazioni della percezione del suono dovute a forme semplici di anomalie dell’apparato uditivo.

Le informazioni fornite dal corso sono integrate con le discipline degli altri moduli del corso e forniscono informazioni utili anche per la comprensione degli argomenti che verranno trattati negli anni successivi.

Programma

Cenni di acustica e psicoacustica: Onde sonore e loro caratteristiche, definizione di trasformata di Fourier e suo utilizzo, range di udibilità dei suoni, fenomeni dovuti alla propagazione dei suoni, campi sonori, tipi di sorgenti, tipi di suoni, definizione di spettro sonoro, differenza tra suono e rumore, definizione di decibel e differenza tra dB SPL e dB HL. Caratteristiche psicoacustiche del suono e definizione di alcune grandezze (phon, son, mel), curve isofoniche.

Filtri acustici: tipi di filtri (definizione e caratteristiche principali)

Definizione di impedenza acustica e sua misurazione (impedenzometria)

Cenni su audiometria tonale e vocale

Strumentazione audiologica  (descrizione della modalità di funzionamento dei principali apparecchi utilizzati):

1- potenziali evocati (ABR)

2- Otoemissioni acustiche

3-Orecchio elettronico

4-sistemi di misurazione in situ

5-Otocalorimetro

6-Elettronistagmografo

Contents

Hints of acoustics and psychoacoustics: Sound waves and their characteristics, definition of Fourier transform and its use, range of audibility of sounds, phenomena due to the propagation of sounds, sound fields, types of sources, types of sounds, definition of sound spectrum, difference between sound and noise, definition of decibels and difference between dB SPL and dB HL. Psychoacoustic characteristics of sound and definition of some quantities (phon, son, mel), isophonic curves.

Acoustic filters: types of filters (definition and main characteristics)

Definition of acoustic impedance and its measurement (impedenzometry)

Overview of adaptive audiometry

Audiological instrumentation (description of the operating mode of the main devices used):
1- evoked potentials (ABR)
2- Otoemissions
3-Electronic ear
4-in-situ measurement systems
5-Oto-calorimeter
6-Electro nystagmograph

INSEGNAMENTO (2):  Bioingegneria elettronica ed informatica

Titolo Insegnamento In Inglese: Electronic and computer bioengineering

Docente:  Walter Franzé

SSD: 	ING-INF/06  			CFU: 1

Risultati di Apprendimento Attesi

Gli studenti devono dimostrare di conoscere la strumentazione audiologica e di apprendere i concetti di base delle misure elettriche ed elettroniche riferite alle strumentazioni audiologiche.

Il percorso formativo del corso intende quindi fornire agli studenti le conoscenze di base necessarie per capire il funzionamento delle apparecchiature audiologiche e le informazioni relative alle funzioni dell’orecchio medio e interno.

Le informazioni fornite dal corso sono integrate con le discipline degli altri moduli del corso e forniscono informazioni utili anche per la comprensione degli argomenti che verranno trattati nei corsi degli anni successivi.

Programma Nozioni di elettrotecnica ed elettronica Segnali analogici e segnali digitali Apparecchi acustici analogici e digitali Nozioni di base di teoria dei sistemi e di elaborazione dei segnali Il fonometro e le misure fonometriche Acustica ambientale e tempo di riverberazione Strumentazione audiologica ed audioprotesica: norme di calibrazione Localizzazione spaziale Audiometri ed impedenzometri Contents Notions of electrical engineering and electronics Analog signals and digital signals Analogue and digital hearing aids Basics of systems theory and signal processing The sound level meter and the phonometric measurements Environmental acoustics and reverberation time Audiological and hearing aid instruments: calibration standards Spatial location Audiometers and middle ear analyzers

Modalità di accertamento del profitto: Esame